# 隔離設備／開關安全鎖

# 圖例、圖面、標單、參考廠牌說明：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圖例標示 |

|  |  |
| --- | --- |
| KeylockON/OFF/MI/TIE | 符合經濟部能源局隔離設備四大要求ON／OFF／MI／TIE功能 |
| KeylockON/OFF/MI/TIE | 符合經濟部能源局隔離設備四大要求ON／OFF／MI／TIE功能 |

 |
| 圖面標示 | KeylockON/OFF/MI/TIEKeylockON/OFF/MI/TIE |
| 標單格式 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **斷路器把手上鎖裝置ON/OFF/MI/TIE皆可上鎖****符合能源局隔離設備規範要求** | 只 |  | 育駿、奇異、三菱(育駿、謙泰、巨翰)(育駿或同等品) |

 |
| 參考廠牌 | 育駿 | 02-2961-5979 |
| 施耐德 | 02-8751-6388 |
| 艾波比 | 02-8751-6090 |
| 三菱 | 02-2381-1190 |
| 謙泰 | 02-2857-3905 |
| 巨翰 | 02-2961-7645 |