隔離設備／開關安全鎖

圖例、圖面、標單、參考廠牌說明：

| 圖例標示 | Keylock ON/OFF/MI/TIE; 符合經濟部能源局隔離設備四大要求 ON／OFF／MI／TIE功能. Keylock ON/OFF/MI/TIE; 符合經濟部能源局隔離設備四大要求 ON／OFF／MI／TIE功能. |
| --- | --- |
| 圖面標示 | Keylock ON/OFF/ MI/TIE Keylock ON/OFF/ MI/TIE |  |  |
| 標單格式 | 斷路器把手上鎖裝置ON/OFF/MI/TIE皆可上鎖 符合能源局隔離設備規範要求; 只; 育駿、奇異、三菱 (育駿、謙泰、巨翰) (育駿或同等品). |
| 參考廠牌 | 育駿 | 02-2961-5979 |
|  | 施耐德 | 02-8751-6388 |
|  | 艾波比 | 02-8751-6090 |
|  | 三菱 | 02-2381-1190 |
|  | 謙泰 | 02-2857-3905 |
|  | 巨翰 | 02-2961-7645 |