A01  CTD2M-52RF

圖例、圖面、標單、參考廠牌說明：

PT、交流電源做為跳脫迴路工作電源案例：

兩只電容跳脫裝置CTD方式供電_(VCB用CTD + 保護電驛用CTD):

|  | 主盤 Main Panel (3CO + LCO ,3OV + 3UV 十相一體 ) |  |  |  |  | 分路盤 Feeder Panel ( 3CO + LCO 四相一體 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圖例標示 | CTD2M 52RF | 盤面雙電錶 8500μF 5種交直流外接電源支援輸入 內鍵自動轉換交替智能選擇 6種直流電能併接智能輸出 供電故障檢出附RS485傳輸 電力迴路電流源電驛後衛保護 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CTD-A | 盤面附電錶4000μF 交流電源輸入 內鍵自動交替 PT與CTD 2種直流電能輸出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 圖面標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 標單格式 | - CTD2M-52RF主要電容跳脫置 盤面雙電錶 8500μF 5種交直流外接電源支援輸入 內鍵自動轉換交替智能選擇 6種直流電能併接智能輸出 供電故障檢出附RS485傳輸 電力迴路電流源電驛後衛保護 |  |  | 只 | 70,000 |  |  |  |  |
|  | - CTD-A輔助電容跳脫裝置 盤面附電錶4000μF 交流電源輸入 內鍵自動交替 PT與CTD 2種直流電能輸出 |  |  | 只 | 15,000 |  |  |  |  |
| 參考廠牌 | 育駿 |  | 02-2961-5979 |  |  | 備註 |  |  |  |
|  | 三菱 |  | 02-2381-1190 |  |  |  |  |  |  |
|  | 奇異 |  | 02-2393-3283 |  |  |  |  |  |  |
|  | 章任 |  | 02-2557-3247 |  |  |  |  |  |  |
|  | 謙泰 |  | 02-2857-3950 |  |  |  |  |  |  |
|  | 巨翰 |  | 02-2961-7645 |  |  |  |  |  |  |