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D01  CTD2M
-52RF
)圖例、圖面、標單、參考廠牌說明：
PT、直流電源做為跳脫迴路工作電源案例：
兩只電容跳脫裝置CTD方式供電_(VCB用CTD + 保護電驛用CTD):
	
	主盤 Main Panel
(3CO + LCO ,3OV + 3UV 十相一體 )
	分路盤 Feeder Panel
( 3CO + LCO 四相一體 )

	圖例標示
	 (
CTD2M
52RF
)
	盤面雙電錶 8500μF
5種交直流外接電源支援輸入
內鍵自動轉換交替智能選擇
6種直流電能併接智能輸出
供電故障檢出附RS485傳輸
電力迴路電流源電驛後衛保護
	
	

	圖面標示
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	標單格式
	· CTD2M-52RF主要電容跳脫置
盤面雙電錶 8500μF
[bookmark: _GoBack]5種交直流外接電源支援輸入
內鍵自動轉換交替智能選擇
6種直流電能併接智能輸出
供電故障檢出附RS485傳輸
電力迴路電流源電驛後衛保護
	只
	70,000
	
	
	

	參考廠牌
	育駿
	02-2961-5979
	備註

	
	三菱
	02-2381-1190
	

	
	奇異
	02-2393-3283
	

	
	章任
	02-2557-3247
	

	
	謙泰
	02-2857-3950
	

	
	巨翰
	02-2961-7645
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